龍門計畫第四十一次定期視察計畫

附件

- 視察人員

  - 領隊：徐副處長明德

  - 視察人員

核 管 處：莊長富、趙衛武、葉元川、李建智、曹松楠、李綺思、張國榮、宋清泉、洪子傑、王迪生、郭獻棠、張經妙、沈仲逸

物 管 局：郭火生、唐大維、蔣焜淵

核 研 所：廖俐毅、陳昱中、胡進章、張宗淵、任翠雲

- 視察時程

  - 時間：99年12月27日至31日

  - 視察前會議：99年12月27日（星期一）上午10時

  - 視察後會議：99年12月31日（星期五）下午13時30分

- 視察項目

第一組(設備與儀電安裝工程、品質及初始測試作業)

- 一號機控制室高架地板下電纜整線後之品質查證（法規符合性、光纖完整性與測試結果等）

- 一號機廠房安全級線槽之電纜安裝作業品質查證

- 一號機運轉前檢查/檢測 (PSI/PST)執行作業查證

- 一號機設備驗證計畫(EQ program)執行狀況查證

- 一號機人機介面(MMI)等施工後測試執行狀況查證

第二組(廢料處理廠房及低放射性廢棄物貯存庫工程)

- 廢料處理廠房焚化爐與超高壓壓縮機工程品質查驗

- 廢料處理廠房廢液處理系統與固化系統工程品質查驗

- 低放射性廢棄物貯存庫施工品質查驗

- 注意事項

  - 視察前會議時，請提出下列簡報：

    - 龍門工程現況及問題檢討(含未來半年重要工程目標之要徑工程及準備作業(項目)現況與進度情形)

    - 一號機整線後之光纖測試結果

    - 一號機廠房安全級線槽內之電纜(電力及儀控)查線作業現況與遭遇或潛在問題

    - 一號機運轉前檢查/檢測(PSI/PST)執行作業現況

    - 一號機設備驗證計畫(EQ program)執行作業及現況簡介

    - 一號機人機介面(MMI)施工後測試執行作業及現況簡介

  - 請針對各視察項目指派連絡人，全程協助視察相關事宜。

  - 視察前請將本次視察相關程序書、電纜整線檢驗紀錄、光纖測試紀錄等資料送至視察辦公室，並請備妥可連線廠內網路電腦3台供視察團隊使用。簡報資料請於視察開始日前三日寄送本會。

  - 本案承辦人：李建智（TEL：2232-2147）；jjlee@aec.gov.tw。